附件1

不准予许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本不准予许可涉及的工程设计项目地址

固始国家基本气象观测站东南侧179米以远建设梧桐一号项目，共计10栋建筑。

二、本不准予许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称 （或楼房编号） | 最高点到观测场围栏水平距离 (米) | 建筑物高出观测场高度 （米） | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 321.3 | 79.0 | 4.07 | 23 | 不符合 |
| 2#楼 | 260.4 | 78.1 | 3.33 | 23 | 不符合 |
| 3#楼 | 222.4 | 77.1 | 2.88 | 23 | 不符合 |
| 4#楼 | 179.1 | 75.9 | 2.36 | 23 | 不符合 |
| 5#楼 | 293.0 | 80.5 | 3.64 | 24 | 不符合 |
| 6#楼 | 284.5 | 83.6 | 3.41 | 25 | 不符合 |
| 7#楼 | 205.5 | 81.1 | 2.54 | 24 | 不符合 |
| 8#楼 | 252.0 | 83.2 | 3.03 | 25 | 不符合 |
| 9#楼 | 218.0 | 84.2 | 2.59 | 25 | 不符合 |
| 10#楼 | 299.0 | 83.6 | 3.58 | 25 | 不符合 |